# 62#阀门维修工作配合方案

## 一、闸门开关配合方案：

1.更换过程：

2.配合开关闸门顺序表：

配合开关闸门顺序表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工过程 | 闸门编号 | 10# | 07# | 65# | 63# | 09# | 64# | 62#下侧 |
| 初始状态 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 开启 | 打开 |
| 目标状态 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 关闭 | 关闭 | 阻塞 |
| 操作原因 | 分流 | 分流 | 分流 | 分流 | 关闭管道来水 | 关闭管道来水 | 防止混合井倒流 |